标段二 食堂排烟系统清洗清单

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排烟罩清洗 | 烟罩清洗后95％ 以上可以见到烟道原有的内壁不锈钢色，不留残状干涸油污。 | 54.3 | 米 |  |  | 烟罩、风箱、管道、风机机组等服务期内清洗4次 |
| 2 | 排烟风箱、管道清洗 | 烟道清洗后90％ 以上可以见到烟道原有的内壁色，不留残状干涸油污 | 180 | 米 |  |  |  |
| 3 | 风机机组清洗 | 风机叶轮达到表面 95％ 以上能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污。 | 14 | 组 |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 合计大写 |  | 人民币： |  |  |  |  |

注：（1）以上报价均为含税价（一般计税法）；

- （2）报价包含完成本项目所发生的一切费用；

（3）排烟系统明细清单见附件

投标单位名称（盖章）：

法定代表人、经营者或授权代表（签字）：

日 期：      年     月

附件：

标段二 食堂排烟系统清洗位置清单明细表

| 序号 | 食堂名称 | 窗口 | 油烟罩 （米） | 油烟风箱、管道（米） | 风机机组 （台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茅山校区食堂一楼 | 基本大伙 | 14 | 30 | 1 | 烟罩、风箱、管道、风机机组等服务期内清洗4次。 |
| 2 |  | 面点间 | 4.3 | 25 | 1 |  |
| 3 |  | 风味1 | 2 | 20 | 1 |  |
| 4 |  | 风味2 | 2 |  |  |  |
| 5 |  | 风味3 | 2 |  |  |  |
| 6 |  | 风味4 | 2 | 20 | 1 |  |
| 7 |  | 风味5 | 2 |  |  |  |
| 8 |  | 风味6 | 2 |  |  |  |
| 9 | 茅山校区食堂二楼 | 风味1（2组） | 4 | 13 | 1 | 烟罩、风箱、管道、风机机组等服务期内清洗4次。 |
| 10 |  | 风味2 | 2 | 11 | 1 |  |
| 11 |  | 风味3 | 2 | 9 | 1 |  |
| 12 |  | 风味4 | 2 | 6 | 1 |  |
| 13 |  | 风味5 | 2 | 9 | 1 |  |
| 14 |  | 风味6 | 2 | 11 | 1 |  |
| 15 |  | 风味7 | 2 | 6 | 1 |  |
| 16 |  | 风味8 | 2 | 6 | 1 |  |
| 17 |  | 风味9（2组） | 4 | 8 | 1 |  |
| 18 |  | 风味10 | 2 | 6 | 1 |  |
| 合计 |  |  | 54.3 | 180 | 14 |  |