标段一 食堂排烟系统清洗清单

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排烟罩清洗 | 烟罩清洗后95％ 以上可以见到烟道原有的内壁不锈钢色，不留残状干涸油污。 | 105.5 | 米 |  |  | 烟罩、风箱、管道、风机机组等服务期内清洗4次。 |
| 2 | 排烟风箱、管道清洗 | 烟道清洗后90％ 以上可以见到烟道原有的内壁色，不留残状干涸油污 | 268 | 米 |  |  |  |
| 3 | 风机机组清洗 | 风机叶轮达到表面 95％ 以上能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污。 | 32 | 组 |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 合计大写 |  | 人民币： |  |  |  |  |

注：（1）以上报价均为含税价（一般计税法）；

- （2）报价包含完成本项目所发生的一切费用；

（3）排烟系统明细清单见附件

投标单位名称（盖章）：

法定代表人、经营者或授权代表（签字）：

日 期：      年     月

附件：

标段一 食堂排烟系统清洗位置清单明细表

| 序号 | 食堂名称 | 窗口 | 油烟罩 （米） | 油烟风箱、管道（米） | 风机机组 （台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本部校区食堂一楼 | 基本大伙1 | 5.5 | 11 | 1 | 烟罩、风箱、管道、风机机组等服务期内清洗4次。 |
| 2 |  | 基本大伙2 | 5.5 | 12 | 1 |  |
| 3 |  | 早点班组1 | 5.5 | 9 | 1 |  |
| 4 |  | 早点班组2 | 5.5 | 11 | 1 |  |
| 5 |  | 西点班组 | 2.5 | 5 | 1 |  |
| 6 |  | 风味1 | 2.45 | 6 | 1 |  |
| 7 |  | 风味2 | 2.45 | 6 | 1 |  |
| 8 |  | 风味3 | 2.45 | 6 | 1 |  |
| 9 |  | 风味4 | 2.45 | 6 | 1 |  |
| 10 |  | 风味5 | 2.5 | 13 | 1 |  |
| 11 | 本部校区食堂二楼 | 基本大伙1 | 5.5 | 11 | 1 | 烟罩、风箱、管道、风机机组等服务期内清洗4次。 |
| 12 |  | 基本大伙2 | 5.5 | 15 | 1 |  |
| 13 |  | 风味1 | 2.5 | 8 | 1 |  |
| 14 |  | 风味2 | 2.5 | 8 | 1 |  |
| 15 |  | 风味3 | 2.5 | 8 | 1 |  |
| 16 |  | 风味4 | 2.5 | 8 | 1 |  |
| 17 |  | 风味5 | 2.5 | 8 | 1 |  |
| 18 |  | 风味6 | 2.5 | 8 | 1 |  |
| 19 |  | 二楼美食苑 | 8.2 | 18 | 1 |  |
| 20 | 本部校区食堂三楼 | 风味1 | 2.5 | 5 | 1 | 烟罩、风箱、管道、风机机组等服务期内清洗4次。 |
| 21 |  | 风味2 | 2.5 | 5 | 1 |  |
| 22 |  | 风味3 | 2.5 | 7 | 1 |  |
| 23 |  | 风味4 | 2.5 | 7.5 | 1 |  |
| 24 |  | 风味5 | 2.5 | 7.5 | 1 |  |
| 25 |  | 风味6 | 2.5 | 7.5 | 1 |  |
| 26 |  | 风味7 | 2.5 | 7.5 | 1 |  |
| 27 |  | 风味8 | 2.5 | 7.5 | 1 |  |
| 28 |  | 风味9 | 2.5 | 7.5 | 1 |  |
| 29 |  | 风味10 | 2.45 | 5 | 1 |  |
| 30 |  | 风味11 | 2.45 | 5 | 1 |  |
| 31 |  | 风味12 | 2.45 | 5 | 1 |  |
| 32 |  | 民族餐厅 | 4.65 | 14 | 1 |  |
| 合计 |  |  | 105.5 | 268 | 32 |  |